ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

 № 050-04-2018
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

GBC Aquatec- duo
       Еластична двукомпонентна хидроизолация
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

    дата на производство върху опаковката
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
    GBC Aquatec- duo e eластична двукомпонентна хидроизолация

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

     ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ЕООД

     Бургас 8000, Одрин 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

       Не е приложимо
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени  в приложение V:  

       Система за оценяване на съответствието: 4
7.   В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:  БДС EN 14891
Изпитвателна лаборатория за строителни материали GBC Бургас, извърши изпитване на типа по система 4 и издаде протокол от лабораторно изпитване № ТС-АТ-108-2018 за първоначално изпитване на типа.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
      Не е приложимо  

9.    Декларирани  експлоатационни показатели :

	Съществени характеристики
	Експлоатационни показатели
	Хармонизирана техическа спецификация

	Якост на сцепление
	˃1.8N/mm²
	БДС EN 14891

	Якост на сцепление след потапяне във вода
	˃0.8N/mm²
	БДС EN 14891

	Якост на сцепление след потапяне във варно мляко
	˃0.8N/mm²
	БДС EN 14891

	Якост на сцепление след 25 цикъла на  замразяване/размразяване -15⁰С
	˃0.8N/mm²
	БДС EN 14891

	Устойчивост на водна струя 1,5 bar налягане
	устойчив
	БДС EN 14891

	Реакция на огън
	Клас А1
	БДС EN 13501


Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

        Не е приложимо

10.   Експлоатационните  показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните  експлоатационни показатели на точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ЕООД.
Подписано за и от името на производителя от:

Бургас                                                            Управител:

02.03.2018                                                                      / A.Томов/                                         

[image: image1.wmf]

[image: image1.wmf]