ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

 № 030-05-2018
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

      GBC Brisca
      Mазилка със “старинен мраморен “ ефект
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

     дата на производство върху опаковката
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
      GBC Brisca е предназначена за оформление на луксозни интериорни и екстериорни композиции. Пресъздава ефект на “старинен мрамор “ във венециански стил. Може да се нанася, върху бетон, хоросан, гипс, гипс-картон, циментови шпакловки и др. Подходяща е за хотели, ресторанти, обществени сгради и частни жилища.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

     ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ЕООД

     Бургас 8000, Одрин 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

       Не е приложимо
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени  в приложение V:  

       Система за оценяване на съответствието: 4
7.   В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: 
Изпитвателна лаборатория за строителни материали GBC-Бургас, извърши изпитване на типа по система 4 и издаде протокол от лабораторно изпитване № ТС-АТ-113-2018 за първоначално изпитване на типа.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
      Не е приложимо  

9.    Декларирани  експлоатационни показатели :

	Съществени характеристики
	Експлоатационни показатели
	Хармонизирана техическа спецификация

	Външен вид
	Пастообразна смес
	визуално

	Плътност
	1700 ± 50кг/м³
	БДС EN ISO 2811-1:2008

	Съдържание на нелетливи в-ва, %
	˃75 ± 5
	БДС EN ISO 3251:2008

	Коефициент  на топлопроводност (λ)
	˃0.5W/m².K
	БДС EN 1745:2012

	Паропропускливост (µ)
	Клас V2
	БДС EN 7783-2:2011


	Водна абсорбция
	Клас W2, W3
	БДС EN 1062-3:2008 

	Адхезия
	˃0.3MPa
	БДС EN 1015-12:2409

	Реакция на огън
	Клас C
	БДС EN 13501:2007+A1


Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

        Не е приложимо
10.   Експлоатационните  показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните  експлоатационни показатели на точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ЕООД.

Подписано за и от името на производителя от:

Бургас                                                            Управител:

20.02.2018                                                                     / А.Томов/                                         

[image: image1.wmf]

[image: image1.wmf]