ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 574/2014
 № 040-24-2020
1.Уникален идентификационен код на типа продукт: 040-24-2020
       GBC Terrax Dry Beton
2.Предвидена употреба/употреби:
Суха ремонтна бетонова смес, предназначена за изработване на бетонов разтвор.

3.Производител:
     ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ООД

     Бургас 8000, Одрин 15

5.Система/ системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
       Система за оценяване на съответствието: 4
6.  Хармонизиран стандарт: БДС EN 998-2.
Изпитвателна лаборатория за строителни материали GBC Бургас, извърши изпитване на типа по система 4 и издаде протокол от лабораторно изпитване ТС-АТ-117-2020 за първоначално изпитване на типа.

7.   Декларирани  експлоатационни показатели :

	Съществени характеристики
	Експлоатационни показатели
	Хармонизирана техическа спецификация

	Механично съпротивление
	
	

	Якост на натиск /28 дни/
Якост на сцепление
	˃ 10 МРа
     ˃ 0,8 МРа
	БДС EN 1504-3

	Термична съвместимост
	Ширина на пукнатините

˂ 0,05mm
	

	Опасни вещества

	Няма
	Наредба 25/ 25.07.2005 г.

	 Съдържание на хлориди
	˂ 0,05%
	


Експлоатационните  показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните  експлоатационни показатели.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.
Подписано за и от името на производителя от:
Антонио Томов
В гр. Бургас на 07.07.2020г.                                                    
Подпис: п.                                  
[image: image1.wmf]

[image: image1.wmf]