ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

 № 020
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

GBC Hidrostop
       Еластична хидроизолация за външно и вътрешно приложение
       ЕN 14891

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

       дата на производство върху опаковката
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

       GBC Hidrostop е  пастообразна хидроизолация за защита на покриви, тераси, основи, стени и др.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

     ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ЕООД

     Бургас 8000, Одрин 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

       Не е приложимо
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени  в приложение V:  

       Система за оценяване на съответствието: 4
7.   В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Изпитвателна лаборатория за строителни материали ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ЕООД Бургас, извърши изпитване на типа на продукта  в съответствие с EN 14891 по система 4 и издаде техн.карта на изслед.процес на продукта 88/ 01.03.2015 г. На основание на изпитването производителят постави „СЕ“ маркировка на опаковката през 2015 г.
8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
      Не е приложимо  

9.    Декларирани  експлоатационни показатели :

	Съществени характеристики
	Експлоатационни показатели
	Хармонизирана техическа спецификация

	Първоначална якост на сцепление
	2 N/mm²
	EN 14891

	Якост на сцепление след потапяне във вода
	1.4 N/mm²
	EN 14891

	Якост на сцепление след потапяне във вaрно мляко
	1,1 N/mm²
	EN 14891

	Якост на сцепление след 25 цикъла замразяване/размразяване при  -15⁰С
	0,9 N/mm²
	EN 14891

	Устойчивост на водна струя при 1,5 бара налягане
	устойчива
	EN 14891

	Съдържание на опасни химически вещества
	виж ИЛБ
	EN 14891


Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

        Не е приложимо

10.   Експлоатационните  показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните  експлоатационни показатели на точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ЕООД.
Подписано за и от името на производителя от:

Бургас                                                            Управител:

01.03.2015                                                                   / A.Томов/                                         

[image: image1.wmf]

[image: image1.wmf]