ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 574/2014
 № 040-09-2017
1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 040-09-2017
    GBC Terrax Kerastor
2.Предвидена употреба/употреби :
   Зидарски разтвор за лепене и подмазване на покривни капаци
3.Производител: 
     ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ООД

     Бургас 8000, Одрин 15

5.Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
       Система за оценяване на съответствието: 4
6.  Хармонизиран стандарт: БДС EN 998-1
Изпитвателна лаборатория за строителни материали GBC Бургас, извърши изпитване на типа по система 4 и издаде протокол от лабораторно изпитване № ТС-АТ-105-2017 за първоначално изпитване на типа.

7.   Декларирани  експлоатационни показатели :
	Съществени характеристики
	Експлоатационни показатели
	Хармонизирана техическа спецификация

	Якост на натиск
	≥ 10 N/mm²
	БДС EN 998-2

	Якост на сцепление
	≥ 0.3 N/mm²
	БДС EN 998-2

	Якост на срязване
	≥ 0.3 N/mm²
	БДС EN 998-2


Експлоатационните  показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните  експлоатационни показатели.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.
Подписано за и от името на производителя от:
Антонио Томов
В гр. Бургас на 20.02.2017г.                                                    
Подпис: п.                                  
[image: image1.wmf]

[image: image1.wmf]