ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 574/2014
 № 060-03-2020
1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 060-03-2020
   GBC  Mercator  Mаgnet
2.Предвидена употреба/употреби:
Циментово   лепило   за   топлоизолация с  фибри - за    лепене     на    плоскости    за    топлоизолация     към   различни повърхности като:    
цимент, газ-бетон, тухла, варо-циментови мазилки и др.
3.Производител:
  ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ООД

  Бургас 8000, Одрин 15

5.Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:      
  Система за оценяване на съответствието: 3
6.  Хармонизиран стандарт: БДС EN 13499
Изпитвателна лаборатория за строителни материали GBC Бургас, извърши изпитване на типа по система 3 и издаде протокол от лабораторно изпитване № ТС-АТ-81-2020г. за първоначално изпитване на типа.

7.   Декларирани  експлоатационни показатели :

	Съществени характеристики
	Експлоатационни показатели
	Хармонизирана техическа спецификация

	Начална якост на сцепление при опън
	≥ 1 N/mm²
	БДС EN 13499

	Якост на сцепление при опън след потапяне във вода
	≥ 1 N/mm²
	БДС EN 13499

	Якост на сцепление след термично третиране
	≥ 1 N/mm²
	БДС EN 13499

	Якост на сцепление след цикли замразяване-размразяване
	≥ 1 N/mm²
	БДС EN 13499

	Отворено време: якост на сцепление при опън
	≥0,5 N/mm² след не по-малко от 20 min
	БДС EN 13499


Експлоатационните  показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните  експлоатационни показатели.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.
Подписано за и от името на производителя от:
Антонио Томов
В гр. Бургас на 08.12.2020г.                                                    
Подпис: п.                                  
[image: image1.wmf]

[image: image1.wmf]