ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 574/2014
 № 040-13-2017
1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 040-13-2017 C2T
     GBC Terrax Plus 
2.Предвидена употреба/употреби :
Циментово лепило с фибри - за лепене       на   фаянс,  теракот,     гранитогрес, мрамор   и  други   стенни   облицовки
3.Производител:
     ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ООД

     Бургас 8000, Одрин 15

5.Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
       Система за оценяване на съответствието: 3
6.  Хармонизиран стандарт: БДС EN 12004
Изпитвателна лаборатория за строителни материали НИИСМ ЕООД, София извърши изпитване на типа по система 3 и издаде протокол от лабораторно изпитване №951/09.09.2009г. за първоначално изпитване на типа.

7.   Декларирани  експлоатационни показатели :

	Съществени характеристики
	Експлоатационни показатели
	Хармонизирана техическа спецификация

	Начална якост на сцепление при опън
	≥ 1 N/mm²
	БДС EN 12004

	Якост на сцепление при опън след потапяне във вода
	≥ 1 N/mm²
	БДС EN 12004

	Якост на сцепление след термично третиране
	≥ 1 N/mm²
	БДС EN 12004

	Якост на сцепление след цикли замразяване-размразяване
	≥ 1 N/mm²
	БДС EN 12004

	Отворено време: якост на сцепление при опън
	≥0,5 N/mm² след не по-малко от 30 min
	БДС EN 12004


Експлоатационните  показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните  експлоатационни показатели.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.
Подписано за и от името на производителя от:
Антонио Томов
В гр. Бургас на 10.02.2017г.                                                    
Подпис: п.                                  
[image: image1.wmf]

[image: image1.wmf]