ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 574/2014
 № 040-15-2017
1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 040-15-2017   
    GBC Terrax  Rapid
2. Предвидена употреба/употреби:

    Благородна мазилка  за  декоративно  оформяне  на  външни
    и вътрешни стени и тавани
3. Производител:
     ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ООД

     Бургас 8000, Одрин 15

5.Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
       Система за оценяване на съответствието: 4
6.  Хармонизиран стандарт: БДС EN 998-1
Изпитвателна лаборатория за строителни материали GBC-Бургас, извърши изпитване на типа по система 4 и издаде протокол от лабораторно изпитване ТС-АТ-89-2010 за първоначално изпитване на типа.
7.   Декларирани  експлоатационни показатели :

	Съществени характеристики
	Експлоатационни показатели
	Хармонизирана техическа спецификация

	Водна абсорбция 
	≤0,4кг/m².min 0.5/W1
	БДС EN 998-1

	Коефициент на проникване на водните пари (µ)
	≤15
	БДС EN 998-1

	Коефициент на топлопроводност (λ)
	≤0.2W/m.k./T2
	БДС EN 998-1

	Якост на натиск
	5,0 N/mm²/CS2
	БДС EN 998-1

	Якост на сцепление при опън
	≥0.15 N/mm²
	БДС EN 998-1


Експлоатационните  показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните  експлоатационни показатели.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.
Подписано за и от името на производителя от:
Антонио Томов
В гр. Бургас на 10.02.2017г.                                                    
Подпис: п.                                  
[image: image1.wmf]

[image: image1.wmf]