ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 574/2014
 № 040-21-2018
1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 040-21-2018
    GBC Terrax Super Fino
2.Предвидена употреба/употреби:
     Бяла финна циментова шпакловъчна смес за шпакловане на
     стени, тавани и мокри помещения
3.Производител: 
     ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ООД

     Бургас 8000, Одрин 15

5.Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
       Система за оценяване на съответствието: 4
6.  Хармонизиран стандарт БДС EN 998-1:

Изпитвателна лаборатория за строителни материали GBC Бургас, извърши изпитване на типа по система 4 и издаде протокол от лабораторно изпитване TC- AT 107-2018 за първоначално изпитване на типа.

7.   Декларирани  експлоатационни показатели :

	Съществени характеристики
	Експлоатационни показатели
	Хармонизирана техическа спецификация

	Якост на натиск на 28-ия ден
	≥ 6 N/mm²
	БДС EN 998-1

	Капилярна абсорбция на вода (с)
	≤ 0.20kg/ (m².min⁰∙⁵)
	БДС EN 998-1

	Якост на сцепление
	≥0,15N/mm²
	БДС EN 998-1


Експлоатационните  показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните  експлоатационни показатели.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.
Подписано за и от името на производителя от:
Антонио Томов
В гр. Бургас на 20.02.2018г.                                                    
Подпис: п.                                  
[image: image1.wmf]

[image: image1.wmf]