ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

 № 030-03-2018
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

       GBC Travertino romano
       Декоративно-защитно покритие за стени
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

    дата на производство върху опаковката
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
     GBC Travertino romano може  да  се  използва   както   на   фасади,   
     така и като интериорно решение,притежава много висока адхезия

     към циментови основи, отлична   паропропускливост ,  много   
     добра   механична  устойчивост. Лесна е за работа.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

     ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ЕООД

     Бургас 8000, Одрин 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

       Не е приложимо
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени  в приложение V:  

       Система за оценяване на съответствието: 4
7.   В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: БДС EN 998-1
Изпитвателна лаборатория за строителни материали GBC-Бургас, извърши изпитване на типа по система 4 и издаде протокол от лабораторно изпитване №ТС-АТ-106-2018. за първоначално изпитване на типа.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
      Не е приложимо  

9.    Декларирани  експлоатационни показатели :

	Съществени характеристики
	Експлоатационни показатели
	Хармонизирана техическа спецификация

	Реакция на огън
	Евроклас А1
	БДС EN 998-1

	Водна абсорбция 
	≤0,4кг/m².min 0.5/W1
	БДС EN 998-1

	Коефициент на проникване на водните пари (µ)
	≤15
	БДС EN 998-1

	Коефициент на топлопроводност (λ)
	≤0.2W/m.k./T2
	БДС EN 998-1

	Якост на натиск
	5.0 N/mm²/CS2
	БДС EN 998-1

	Якост на сцепление при опън
	≥0.15 N/mm²
	БДС EN 998-1

	Зърнометрия
	˂0.6mm
	БДС EN 998-1

	Сцепление на основата
	˃2.0N/mm²
	БДС EN 998-1

	Плътност в сухо състояние
	1050±50кг/м³
	БДС EN 998-1


Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

        Не е приложимо

10.   Експлоатационните  показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните  експлоатационни показатели на точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ЕООД.
Подписано за и от името на производителя от:

Бургас                                                            Управител:

02.03.2018                                                                     / А.Томов/                                         

[image: image1.wmf]

[image: image1.wmf]