ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

 № 010-09-2020
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

    GBC TRIOKS SILIKON PRO - Силиконова мазилка
EN 13499

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

    дата на производство върху опаковката
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

      пастообразна мазилка за защитни и декоративни    покрития на фасади и стени
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

     ДЖИ БИ СИ ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА ЕООД

     Бургас 8000, Одрин 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

       Не е приложимо
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени  в приложение V:  

       Система за оценяване на съответствието: 3

7.   В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Изпитвателна лаборатория за строителни материали НИИСМ ЕООД, София извърши изпитване на типа по система 3 и издаде протокол от лабораторно изпитване №440/07.07.2006 за първоначално изпитване на типа.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
      Не е приложимо  

9.    Декларирани  експлоатационни показатели :

	Съществени характеристики
	Експлоатационни показатели
	Хармонизирана техическа спецификация

	Реакция на огън 
	Евроклас A2
	EN 13499

	Паропропускливост
	223
	EN 13499

	Водопропускливост
	0,10
	EN 13499

	Адхезия на основата
	195
	EN 13499

	Устойчивост на 

замразяване/ размразяване
	NPD
	EN 13499

	Коефициент на топлопроводност

при t=10°С
	0,034
	EN 13499

	Съпротивление на удар
	Ниво 10 J

без повреди
	EN 13499

	Съпротивление на проникване
	560
	EN 13499


Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

        Не е приложимо

10.   Експлоатационните  показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните  експлоатационни показатели на точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: ДЖИ БИ СИ ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА ЕООД.
Подписано за и от името на производителя от:

Бургас                                                            Управител:

01.12.2020                                                                        / A.Томов/                                         

[image: image1.wmf]

[image: image1.wmf]