ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

 № 040-14-2017
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

       GBC TERRAX PRACTICA EXTRA WHITE
       Бяла циментова шпакловъчна смес
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

    дата на производство върху опаковката
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

      бяла циментова шпакловъчна смес
      за шпакловане на стени, тавани и топлоизолация ( EPS, XPS и 

      плоскости от минерална вата)
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

     ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ЕООД

     Бургас 8000, Одрин 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

       Не е приложимо
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени  в приложение V:  

       Система за оценяване на съответствието: 4
7.   В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: БДС EN 998-1
Изпитвателна лаборатория за строителни материали GBC Бургас, извърши изпитване на типа по система 4 и издаде протокол от лабораторно изпитване ТС-АТ-46-2009 за първоначално изпитване на типа.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
      Не е приложимо  

9.    Декларирани  експлоатационни показатели :

	Съществени характеристики
	Експлоатационни показатели
	Хармонизирана техическа спецификация

	Реакция на огън
	Евроклас А1
	БДС EN 998-1

	Якост на натиск на 28-ия ден
	≥ 6 N/mm²
	БДС EN 998-1

	Капилярна абсорбция на вода (с)
	≤ 0.20kg/ (m².min⁰∙⁵)
	БДС EN 998-1


Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

        Не е приложимо

10.   Експлоатационните  показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните  експлоатационни показатели на точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ЕООД.
Подписано за и от името на производителя от:

Бургас                                                            Управител:

10.02.2017                                                                       / A.Томов/                                         

[image: image1.wmf]

[image: image1.wmf]